## Histórico IQA (invertido) (hidden)
Resultados | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 (jan-dez) | 2020 (jan-dez) | 2021 (jan-dez) | 2021 (jan-dez) | 2022 (jan-dez) | 2022 (jan-dez) | 2023 (jan-dez) | 2023 (jan-dez) | 2024 (jan-dez) | 2024 (jan-dez) | 2025 (jan-dez) | 2025 (jan-dez)
PÉSSIMA | 7 | 7.955% | 5 | 1.661% | 4 | 1.389% | 3 | 1.25% | 1 | 0.3401% | 4 | 1.439% | 1 | 0.4167% | 0 | 0% | 3 | 1.531% | 4 | 2.74% | 3 | 1.875% | 5 | 2.874% | 5 | 3.448% | 5 | 3.067%
RUIM | 29 | 32.95% | 65 | 21.59% | 97 | 33.68% | 63 | 26.25% | 59 | 20.07% | 49 | 17.63% | 38 | 15.83% | 22 | 16.92% | 36 | 18.37% | 26 | 17.81% | 26 | 16.25% | 21 | 12.07% | 20 | 13.79% | 25 | 15.34%
REGULAR | 37 | 42.05% | 186 | 61.79% | 179 | 62.15% | 168 | 70% | 222 | 75.51% | 207 | 74.46% | 189 | 78.75% | 95 | 73.08% | 140 | 71.43% | 106 | 72.6% | 120 | 75% | 134 | 77.01% | 109 | 75.17% | 128 | 78.53%
BOA | 15 | 17.05% | 45 | 14.95% | 8 | 2.778% | 6 | 2.5% | 12 | 4.082% | 18 | 6.475% | 12 | 5% | 13 | 10% | 17 | 8.673% | 10 | 6.849% | 11 | 6.875% | 14 | 8.046% | 11 | 7.586% | 5 | 3.067%
ÓTIMA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL | 88 | 100% | 301 | 100% | 288 | 100% | 240 | 100% | 294 | 100% | 278 | 100% | 240 | 100% | 130 | 100% | 196 | 100% | 146 | 100% | 160 | 100% | 174 | 100% | 145 | 100% | 163 | 100%

## Comparativo IQA 2024-2025
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Alagoas | Coruripe | Inan - Instituto Amigos da Natureza | Rio Poxim (AL) | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Coruripe | Instituto Amigos da Natureza - INAN | Rio Coruripe | Regular | Regular | Boa | 9 | 7.826% | 3 | 2.609%
| Coruripe | Instituto Amigos da Natureza - INAN | Riacho Adriana | Regular | Regular | Regular | 86 | 74.78% | 91 | 79.13%
| Coruripe | Instituto Amigos da Natureza - INAN | Rio Piauí | Regular | Regular | Ruim | 15 | 13.04% | 16 | 13.91%
| Japaratinga | IFAL - Instituto Federal de Alagoas | Rio Salgado | Regular | Regular | Péssima | 5 | 4.348% | 5 | 4.348%
| Jequiá da Praia | Jequiá da Praia | Rio Jequiá | Regular | Regular | Total | 115 | 100% | 115 | 100%
| Maceió | Instituto Biota de Conservação | Riacho Doce | Regular | Regular
| Maceió | Instituto Biota de Conservação | Rio Pratagy | Boa | Regular
| Maragogi | IFAL - Instituto Federal de Alagoas | Rio Maragogi | Regular | Regular
| Maragogi | IFAL - Instituto Federal de Alagoas | Rio Persinunga | Regular | Regular
| Penedo | UFAL - Universidade Federal de Alagoas - PENEDO | Rio São Francisco | Regular | Regular
Ceará | Fortaleza | Vozes do Rio Ceará | Rio Ceará | Regular | Regular
Espírito Santo | Itapemirim | Fundação Mamíferos Aquáticos - ES | Rio Itapemirim | Regular | Regular
| Linhares | EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO | Lagoa do Aviso | Regular | Regular
| Vargem Alta | EMEB Pedro Milaneze Altoé | Rio Fruteiras | Regular | Regular
| Vargem Alta | Reserva Águia Branca | Rio Fruteiras | Regular | Regular
| Vargem Alta | Reserva Águia Branca - Caetés | Córrego Caetés | Regular | Regular
Minas Gerais | Carangola | Grupo Carangola | Rio Carangola | Regular | Regular
| Carangola | Observando o Rio Carangola | Rio Carangola | Regular | Regular
Mato Grosso do Sul | Bonito | IASB - Porto da Ilha | Rio Formoso | Regular | Regular
Paraíba | Conde | Congregação Holística da Paraíba - Escola Viva Olho do Tempo 2 | Rio Jacoca | Regular | Regular
| João Pessoa | Congregação Holística da Paraíba - Escola Viva Olho do Tempo | Rio Gramame | Regular | Regular
| João Pessoa | Sanhauá em Águas Limpas | Rio Sanhauá | Regular | Regular
| Rio Tinto | Fundação Mamíferos Aquáticos 2 | Rio Mamanguape | Boa | Regular
Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Observatório e Memorial do Rio Jaboatão (Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes e Juventude Lixo Zero - Hub Jaboatão) | Rio Jaboatão | Regular | Ruim
| Limoeiro | Amatur | Rio Capibaribe | Regular | Regular
| Olinda | Espaço Ciência Chico Science | Rio Beberibe | Regular | Regular
| Recife | Instituto Bioma Brasil | Rio Capibaribe | Ruim | Ruim
Piauí | Teresina | Solar - Floresta Fóssil | Rio Poti | Regular | Regular
Rio de Janeiro | Itaocara | Projeto Piabanha 1 | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular
| Itaocara | Projeto Piabanha 2 | Rio Santo Antônio | Ruim | Ruim
| Itaocara | Projeto Piabanha 3 | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular
| Paracambi | IFRJ - Paracambi 2 | Rio dos Ipês | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | IFRJ - MAMigos | Rio Joana | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | Parque Estadual do Grajaú | Rio Perdido | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | Rio do Rio 2 | Rio Carioca | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | Rio do Rio 3 | Rio Carioca | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | TUAS | Rio Trapicheiros | Boa | Regular
| Rio de Janeiro | Voluntários PNT Rio Tijuca | Rio Tijuca | Regular | Regular
Rio Grande do Norte | Arês | Grupo Guarairas | Rio Limoal | Regular | Regular
| Macaíba | Solar Ferreiro Torto | Rio Jundiaí (RN) | Regular | Regular
| Natal | Gamboa do Jaguaribe | Rio Jaguaribe (RN) | Regular | Regular
Rio Grande do Sul | Canoas | Grupo SOS Bacia do Gravataí | Arroio das Garças | Regular | Regular
| Canoas | SOS Bacia Rio Gravataí | Rio Gravataí | Regular | Regular
| Dois Irmãos | Arroio da Direita | Arroio Feitoria | Regular | Regular
| Dois Irmãos | EETQAW - Escola Estadual Técnica Affonso Wolf | Arroio Feitoria | Regular | Regular
| Lindolfo Collor | Arroio Serraria | Arroio Serraria | Boa | Regular
Santa Catarina | Florianópolis | Capivari | Rio Capivari (SC) | Ruim | Regular
| Florianópolis | EE Virgilio Várzea | Rio Papaquara | Regular | Regular
| Florianópolis | EE Virgilio Várzea 2 | Rio do Brás | Ruim | Ruim
| Florianópolis | Escola do Futuro - EBM Mâncio Costa | Rio Ratones | Regular | Regular
Sergipe | Aracaju | Cajueiro | Rio Poxim (SE) | Regular | Regular
| Aracaju | Capitania dos Portos de Sergipe | Rio Sergipe | Boa | Regular
| Aracaju | Fundação Mamíferos Aquáticos | Rio Vaza-Barris | Regular | Regular
| Nossa Senhora do Socorro | Orlinha do São Brás | Rio do Sal | Boa | Regular
| Pacatuba | Colégio Estadual Nossa Senhora Santana | Rio Betume | Regular | Boa
| São Cristóvão | UFS São Cristovão | Rio Poxim (SE) | Regular | Regular
São Paulo | Amparo | Voluntários Ypê 1 | Rio Camanducaia | Regular | Regular
| Aparecida | Paraíba do Sul - Beira Rio - Aparecida | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular
| Aparecida | Paraíba do Sul - Porto Itaguaçu - Aparecida | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular
| Atibaia | Seu Onofre | Ribeirão do Onofre | Ruim | Ruim
| Barra Bonita | SESI Barra Bonita | Rio Tietê | Regular | Regular
| Cabreúva | Projeto Observando o Ribeirão Cabreúva | Ribeirão Cabreúva | Regular | Regular
| Campinas | Voluntários Ypê - Campinas | Ribeirão Rio das Pedras | Regular | Regular
| Campinas | Voluntários Ypê - Campinas 1 | Rio Anhumas | Regular | Regular
| Guaratinguetá | Paraíba do Sul - Guaratinguetá | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular
| Guarulhos | Observando O Tietê - Guarulhos | Rio Tietê | Regular | Ruim
| Ilhabela | IIS/ AMAB Sul | Córrego da Feiticeira | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ AMAB Sul | Córrego Ribeirão | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ Associação Barreiros | Córrego Cachoeira | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ EE Dr Gabriel Ribeiro dos Santos | Córrego Itaguaçu/ Itaquanduba | Ruim | Regular
| Ilhabela | IIS/ EM Paulo Renato Costa Souza | Córrego Camarão | Ruim | Ruim
| Ilhabela | IIS/ Instituto Tiê | Ribeirão Água Branca | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ Instituto Tiê | Córrego Paquera | Regular | Regular
| Itapecerica da Serra | BIPI - Biblioteca Popular de Itaquaciara Dona Nélida | Rio Itaquaciara | Regular | Regular
| Lindóia | Observando o Rio do Peixe | Rio do Peixe | Regular | Regular
| Mauá | EM Cora Coralina | Nascente do Rio Tamanduateí | Regular | Regular
| Mogi das Cruzes | Equipe Obervando os Rios - Mogi das Cruzes 1 | Rio Tietê | Regular | Regular
| Mogi das Cruzes | Equipe Observando os Rios - Mogi das Cruzes 2 | Rio Tietê | Ruim | Ruim
| Piracicaba | Remo Piracicaba | Rio Piracicaba | Regular | Regular
| Ribeirão Pires | Ação Ecológica - I | Rio Taiaçupeba-Mirim | Regular | Regular
| Ribeirão Pires | Ação Ecológica - II | Ribeirão Pires | Regular | Regular
| Salto | G.E Tapera 215º | Rio Piraí | Boa | Boa
| Salto | GE Tapera 2 | Rio Tietê | Regular | Regular
| Salto | Voluntários Ypê | Rio Jundiaí (PCJ-SP) | Regular | Regular
| Salto | Voluntários Ypê | Rio Jundiaí (PCJ-SP) | Regular | Regular
| Santana de Parnaíba | Colégio Pentágono Alphaville | Rio Tietê | Regular | Ruim
| Santo André | Rio Comprido + UFABC | Rio Comprido | Ruim | Ruim
| São Caetano do Sul | BIGUÁ/PROJETO IPH ÍNDICE DE POLUENTES HÍDRICOS | Ribeirão dos Meninos | Péssima | Péssima
| São Paulo | A Voz dos Rios | Rio Pinheiros | Péssima | Péssima
| São Paulo | A Voz dos Rios 2 | Rio Pinheiros | Péssima | Péssima
| São Paulo | A Voz dos Rios 3 | Rio Pinheiros | Péssima | Péssima
| São Paulo | Associação Aclimação | Córrego Aclimação | Regular | Regular
| São Paulo | Colégio EAG | Córrego Pirajussara | Ruim | Ruim
| São Paulo | Colégio Giordano Bruno e Água Podre | Riacho Água Podre | Ruim | Ruim
| São Paulo | Colégio Mater Dei | Córrego do Sapateiro (Lago do Parque Ibirapuera) | Regular | Regular
| São Paulo | Colégio Objetivo - Luis Góis | Córrego do Sapateiro | Regular | Regular
| São Paulo | Colégio Pentágono Morumbi | Córrego do Morro do S | Ruim | Ruim
| São Paulo | Parque Linear Jaguaré | Ribeirão Jaguaré | Péssima | Péssima
| São Paulo | Parque M'Boi Mirim | Riacho Formador do Lago do Parque | Regular | Regular
| São Paulo | Parque Santo Dias | Afluente do Rio Moenda Velha | Regular | Regular
| São Paulo | SESC Interlagos | Represa Billings | Regular | Regular
| São Paulo | UNISA | Córrego São José | Ruim | Ruim
| São Sebastião | Ascam | Rio Cambury | Regular | Regular
| São Sebastião | Desengarrafando Mentes | Rio Maresias | Ruim | Ruim
| São Sebastião | Sociedade Educacional Raízes | Rio Boiçucanga | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Bourbon Coffees | Córrego Recreio | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Bourbon Coffees | Córrego Grande | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Fazenda Cachoeira da Grama | Córrego Água Limpa | Boa | Boa
| São Sebastião da Grama | Fazenda Recreio | Córrego Recreio | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Fazenda Recreio | Córrego Recreio | Regular | Regular
| Sorocaba | REA Unesp Sorocaba | Rio Sorocaba | Regular | Regular
| Sorocaba | UNISO BIO | Rio Piragibú-Mirim | Regular | Regular
| Suzano | EE Helena Zerrenner 1 - Nascente | Córrego do Balainho | Boa | Regular
| Suzano | Equipe Observando os Rios - Suzano | Rio Tietê | Ruim | Ruim

## AL
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Alagoas | Coruripe | Inan - Instituto Amigos da Natureza | Rio Poxim (AL) | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Coruripe | Instituto Amigos da Natureza - INAN | Rio Coruripe | Regular | Regular | Boa | 1 | 9.091% | 0 | 0%
| Coruripe | Instituto Amigos da Natureza - INAN | Riacho Adriana | Regular | Regular | Regular | 10 | 90.91% | 11 | 100%
| Coruripe | Instituto Amigos da Natureza - INAN | Rio Piauí | Regular | Regular | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
| Japaratinga | IFAL - Instituto Federal de Alagoas | Rio Salgado | Regular | Regular | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Jequiá da Praia | Jequiá da Praia | Rio Jequiá | Regular | Regular | Total | 11 | 100% | 11 | 100%
| Maceió | Instituto Biota de Conservação | Riacho Doce | Regular | Regular
| Maceió | Instituto Biota de Conservação | Rio Pratagy | Boa | Regular
| Maragogi | IFAL - Instituto Federal de Alagoas | Rio Maragogi | Regular | Regular
| Maragogi | IFAL - Instituto Federal de Alagoas | Rio Persinunga | Regular | Regular
| Penedo | UFAL - Universidade Federal de Alagoas - PENEDO | Rio São Francisco | Regular | Regular

## CE
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Ceará | Fortaleza | Vozes do Rio Ceará | Rio Ceará | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Regular | 1 | 100% | 1 | 100%
[6 empty] | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 1 | 100% | 1 | 100%

## DF (hidden)
Estado | Município | Grupo | Ponto de Monitoramento | IQA 2022 | IQA 2023 | IQA | 2022 |  | 2023
[6 empty] | Ótima | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Boa | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Regular | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Ruim | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Péssima | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Total | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## ES
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Espírito Santo | Itapemirim | Fundação Mamíferos Aquáticos - ES | Rio Itapemirim | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Linhares | EEEFM JOSE DE CALDAS BRITO | Lagoa do Aviso | Regular | Regular | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
| Vargem Alta | EMEB Pedro Milaneze Altoé | Rio Fruteiras | Regular | Regular | Regular | 5 | 100% | 5 | 100%
| Vargem Alta | Reserva Águia Branca | Rio Fruteiras | Regular | Regular | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
| Vargem Alta | Reserva Águia Branca - Caetés | Córrego Caetés | Regular | Regular | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 5 | 100% | 5 | 100%

## MS
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Mato Grosso do Sul | Bonito | IASB - Porto da Ilha | Rio Formoso | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Regular | 1 | 100% | 1 | 100%
[6 empty] | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 1 | 100% | 1 | 100%
,

## MG
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Minas Gerais | Carangola | Grupo Carangola | Rio Carangola | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Carangola | Observando o Rio Carangola | Rio Carangola | Regular | Regular | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Regular | 2 | 100% | 2 | 100%
[6 empty] | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 2 | 100% | 2 | 100%

## PB
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Paraíba | Conde | Congregação Holística da Paraíba - Escola Viva Olho do Tempo 2 | Rio Jacoca | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| João Pessoa | Congregação Holística da Paraíba - Escola Viva Olho do Tempo | Rio Gramame | Regular | Regular | Boa | 1 | 25% | 0 | 0%
| João Pessoa | Sanhauá em Águas Limpas | Rio Sanhauá | Regular | Regular | Regular | 3 | 75% | 4 | 100%
| Rio Tinto | Fundação Mamíferos Aquáticos 2 | Rio Mamanguape | Boa | Regular | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 4 | 100% | 4 | 100%

## PE
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | Observatório e Memorial do Rio Jaboatão (Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes e Juventude Lixo Zero - Hub Jaboatão) | Rio Jaboatão | Regular | Ruim | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Limoeiro | Amatur | Rio Capibaribe | Regular | Regular | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
| Olinda | Espaço Ciência Chico Science | Rio Beberibe | Regular | Regular | Regular | 3 | 75% | 2 | 50%
| Recife | Instituto Bioma Brasil | Rio Capibaribe | Ruim | Ruim | Ruim | 1 | 25% | 2 | 50%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 4 | 100% | 4 | 100%

## PI
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Piauí | Teresina | Solar - Floresta Fóssil | Rio Poti | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Regular | 1 | 100% | 1 | 100%
[6 empty] | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 1 | 100% | 1 | 100%

## RJ
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Rio de Janeiro | Itaocara | Projeto Piabanha 1 | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Itaocara | Projeto Piabanha 2 | Rio Santo Antônio | Ruim | Ruim | Boa | 1 | 10% | 0 | 0%
| Itaocara | Projeto Piabanha 3 | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular | Regular | 8 | 80% | 9 | 90%
| Paracambi | IFRJ - Paracambi 2 | Rio dos Ipês | Regular | Regular | Ruim | 1 | 10% | 1 | 10%
| Rio de Janeiro | IFRJ - MAMigos | Rio Joana | Regular | Regular | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Rio de Janeiro | Parque Estadual do Grajaú | Rio Perdido | Regular | Regular | Total | 10 | 100% | 10 | 100%
| Rio de Janeiro | Rio do Rio 2 | Rio Carioca | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | Rio do Rio 3 | Rio Carioca | Regular | Regular
| Rio de Janeiro | TUAS | Rio Trapicheiros | Boa | Regular
| Rio de Janeiro | Voluntários PNT Rio Tijuca | Rio Tijuca | Regular | Regular

## RN
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Rio Grande do Norte | Arês | Grupo Guarairas | Rio Limoal | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Macaíba | Solar Ferreiro Torto | Rio Jundiaí (RN) | Regular | Regular | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
| Natal | Gamboa do Jaguaribe | Rio Jaguaribe (RN) | Regular | Regular | Regular | 3 | 100% | 3 | 100%
[6 empty] | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 3 | 100% | 3 | 100%

## RS
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Rio Grande do Sul | Canoas | Grupo SOS Bacia do Gravataí | Arroio das Garças | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Canoas | SOS Bacia Rio Gravataí | Rio Gravataí | Regular | Regular | Boa | 1 | 20% | 0 | 0%
| Dois Irmãos | Arroio da Direita | Arroio Feitoria | Regular | Regular | Regular | 4 | 80% | 5 | 100%
| Dois Irmãos | EETQAW - Escola Estadual Técnica Affonso Wolf | Arroio Feitoria | Regular | Regular | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
| Lindolfo Collor | Arroio Serraria | Arroio Serraria | Boa | Regular | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 5 | 100% | 5 | 100%

## SC
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Santa Catarina | Florianópolis | Capivari | Rio Capivari (SC) | Ruim | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Florianópolis | EE Virgilio Várzea | Rio Papaquara | Regular | Regular | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
| Florianópolis | EE Virgilio Várzea 2 | Rio do Brás | Ruim | Ruim | Regular | 2 | 50% | 3 | 75%
| Florianópolis | Escola do Futuro - EBM Mâncio Costa | Rio Ratones | Regular | Regular | Ruim | 2 | 50% | 1 | 25%
[6 empty] | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Total | 4 | 100% | 4 | 100%

## SP
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
São Paulo | Amparo | Voluntários Ypê 1 | Rio Camanducaia | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Aparecida | Paraíba do Sul - Beira Rio - Aparecida | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular | Boa | 3 | 5.172% | 2 | 3.448%
| Aparecida | Paraíba do Sul - Porto Itaguaçu - Aparecida | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular | Regular | 39 | 67.24% | 39 | 67.24%
| Atibaia | Seu Onofre | Ribeirão do Onofre | Ruim | Ruim | Ruim | 11 | 18.97% | 12 | 20.69%
| Barra Bonita | SESI Barra Bonita | Rio Tietê | Regular | Regular | Péssima | 5 | 8.621% | 5 | 8.621%
| Cabreúva | Projeto Observando o Ribeirão Cabreúva | Ribeirão Cabreúva | Regular | Regular | Total | 58 | 100% | 58 | 100%
| Campinas | Voluntários Ypê - Campinas | Ribeirão Rio das Pedras | Regular | Regular
| Campinas | Voluntários Ypê - Campinas 1 | Rio Anhumas | Regular | Regular
| Guaratinguetá | Paraíba do Sul - Guaratinguetá | Rio Paraíba do Sul | Regular | Regular
| Guarulhos | Observando O Tietê - Guarulhos | Rio Tietê | Regular | Ruim
| Ilhabela | IIS/ AMAB Sul | Córrego da Feiticeira | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ AMAB Sul | Córrego Ribeirão | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ Associação Barreiros | Córrego Cachoeira | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ EE Dr Gabriel Ribeiro dos Santos | Córrego Itaguaçu/ Itaquanduba | Ruim | Regular
| Ilhabela | IIS/ EM Paulo Renato Costa Souza | Córrego Camarão | Ruim | Ruim
| Ilhabela | IIS/ Instituto Tiê | Ribeirão Água Branca | Regular | Regular
| Ilhabela | IIS/ Instituto Tiê | Córrego Paquera | Regular | Regular
| Itapecerica da Serra | BIPI - Biblioteca Popular de Itaquaciara Dona Nélida | Rio Itaquaciara | Regular | Regular
| Lindóia | Observando o Rio do Peixe | Rio do Peixe | Regular | Regular
| Mauá | EM Cora Coralina | Nascente do Rio Tamanduateí | Regular | Regular
| Mogi das Cruzes | Equipe Obervando os Rios - Mogi das Cruzes 1 | Rio Tietê | Regular | Regular
| Mogi das Cruzes | Equipe Observando os Rios - Mogi das Cruzes 2 | Rio Tietê | Ruim | Ruim
| Piracicaba | Remo Piracicaba | Rio Piracicaba | Regular | Regular
| Ribeirão Pires | Ação Ecológica - I | Rio Taiaçupeba-Mirim | Regular | Regular
| Ribeirão Pires | Ação Ecológica - II | Ribeirão Pires | Regular | Regular
| Salto | G.E Tapera 215º | Rio Piraí | Boa | Boa
| Salto | GE Tapera 2 | Rio Tietê | Regular | Regular
| Salto | Voluntários Ypê | Rio Jundiaí (PCJ-SP) | Regular | Regular
| Salto | Voluntários Ypê | Rio Jundiaí (PCJ-SP) | Regular | Regular
| Santana de Parnaíba | Colégio Pentágono Alphaville | Rio Tietê | Regular | Ruim
| Santo André | Rio Comprido + UFABC | Rio Comprido | Ruim | Ruim
| São Caetano do Sul | BIGUÁ/PROJETO IPH ÍNDICE DE POLUENTES HÍDRICOS | Ribeirão dos Meninos | Péssima | Péssima
| São Paulo | A Voz dos Rios | Rio Pinheiros | Péssima | Péssima
| São Paulo | A Voz dos Rios 2 | Rio Pinheiros | Péssima | Péssima
| São Paulo | A Voz dos Rios 3 | Rio Pinheiros | Péssima | Péssima
| São Paulo | Associação Aclimação | Córrego Aclimação | Regular | Regular
| São Paulo | Colégio EAG | Córrego Pirajussara | Ruim | Ruim
| São Paulo | Colégio Giordano Bruno e Água Podre | Riacho Água Podre | Ruim | Ruim
| São Paulo | Colégio Mater Dei | Córrego do Sapateiro (Lago do Parque Ibirapuera) | Regular | Regular
| São Paulo | Colégio Objetivo - Luis Góis | Córrego do Sapateiro | Regular | Regular
| São Paulo | Colégio Pentágono Morumbi | Córrego do Morro do S | Ruim | Ruim
| São Paulo | Parque Linear Jaguaré | Ribeirão Jaguaré | Péssima | Péssima
| São Paulo | Parque M'Boi Mirim | Riacho Formador do Lago do Parque | Regular | Regular
| São Paulo | Parque Santo Dias | Afluente do Rio Moenda Velha | Regular | Regular
| São Paulo | SESC Interlagos | Represa Billings | Regular | Regular
| São Paulo | UNISA | Córrego São José | Ruim | Ruim
| São Sebastião | Ascam | Rio Cambury | Regular | Regular
| São Sebastião | Desengarrafando Mentes | Rio Maresias | Ruim | Ruim
| São Sebastião | Sociedade Educacional Raízes | Rio Boiçucanga | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Bourbon Coffees | Córrego Recreio | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Bourbon Coffees | Córrego Grande | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Fazenda Cachoeira da Grama | Córrego Água Limpa | Boa | Boa
| São Sebastião da Grama | Fazenda Recreio | Córrego Recreio | Regular | Regular
| São Sebastião da Grama | Fazenda Recreio | Córrego Recreio | Regular | Regular
| Sorocaba | REA Unesp Sorocaba | Rio Sorocaba | Regular | Regular
| Sorocaba | UNISO BIO | Rio Piragibú-Mirim | Regular | Regular
| Suzano | EE Helena Zerrenner 1 - Nascente | Córrego do Balainho | Boa | Regular
| Suzano | Equipe Observando os Rios - Suzano | Rio Tietê | Ruim | Ruim

## SE
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA | 2024 |  | 2025
Sergipe | Aracaju | Cajueiro | Rio Poxim (SE) | Regular | Regular | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Aracaju | Capitania dos Portos de Sergipe | Rio Sergipe | Boa | Regular | Boa | 2 | 33.33% | 1 | 16.67%
| Aracaju | Fundação Mamíferos Aquáticos | Rio Vaza-Barris | Regular | Regular | Regular | 4 | 66.67% | 5 | 83.33%
| Nossa Senhora do Socorro | Orlinha do São Brás | Rio do Sal | Boa | Regular | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
| Pacatuba | Colégio Estadual Nossa Senhora Santana | Rio Betume | Regular | Boa | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
| São Cristóvão | UFS São Cristovão | Rio Poxim (SE) | Regular | Regular | Total | 6 | 100% | 6 | 100%

## Comparativo IQA Pantanal 24-25
Estado | Município | Grupo | Rio monitorado | IQA 2024 | IQA 2025 | IQA |  | 2024 |  | 2025
Mato Grosso do Sul | Aquidauana | Chácara São Paulo | Rio Aquidauana | Regular | Regular | 40.1 | Ótima | 0 | 0% | 0 | 0%
| Bonito | Quilombo Aquiran (Águas do Miranda/Bonito) | Rio Miranda | Regular | Regular | 35.1 | Boa | 0 | 0% | 0 | 0%
| Miranda | Salobra | Rio Miranda | Regular | Regular | 26.1 | Regular | 3 | 100% | 3 | 100%
[6 empty] | 20.1 | Ruim | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | 14 | Péssima | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL |  | 3 | 100% | 3 | 100%